Приложение 1
к договору от ____________ года. № АИО-002/19


ЗАЯВКА  
НА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
«Первичная аттестация испытательного оборудования»

                                               Просим провести Первичную аттестацию Испытательного оборудования (с разработкой ПМА):

	№ п/п
	Тип,
наименование, заводской (серийный номер) ИО
	Характеристики ИО
(диапазон воспроизводимых температур/влажностей/давлений, отклонения от заданного, амплитуда колебаний, градиент, метод определения скоростных характеристик, климатограмма)
	Место проведения работ, (Наименование организации, фактический адрес)
	Дата готовности ИО к аттестации
	Контактный телефон/почта заказчика.
Ответственный инженер и менеджер проекта.
	Параметры окружающей среды. Условия проведения аттестации.


	
	[bookmark: _Hlk206752174]Климатическая камера (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР )
	Диапазон воспроизводимых температур от минус 70 до плюс 180 ˚С
Отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, °С    ±2 ˚С
Амплитуда колебаний температуры в установившемся режиме, °С     ±0,5 ˚С
Градиент температуры     4 
Средняя скорость изменения температуры при нагреве, (камера без загрузки), °С /мин, не менее 3,4
Средняя скорость изменения температуры при охлаждении, (камера без загрузки), °С /мин, не менее 1,5*


	 

	Приблизительная дата
02.03.2026

	
	температура воздуха: от +5 до +30°С;
относительная влажность воздуха: ≤85%;
атмосферное давление: 84,0-106,7 кПа.



	* Скорость охлаждения получена при НКУ
