Приложение 1

к договору от ____________ года. № АИО-002/19

ЗАЯВКА

НА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«Первичная аттестация испытательного оборудования»

Просим провести Первичную аттестацию Испытательного оборудования (с разработкой ПМА):

| № п/п | Тип, наименование, заводской (серийный номер) ИО | Характеристики ИО (диапазон воспроизводимых температур/влажностей/давлений, отклонения от заданного, амплитуда колебаний, градиент, метод определения скоростных характеристик, климатограмма) | Место проведения работ, (Наименование организации, фактический адрес) | Дата готовности ИО к аттестации | Контактный телефон/почта заказчика. Ответственный инженер и менеджер проекта. | Параметры окружающей среды. Условия проведения аттестации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Климатическая камера (СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ) | Диапазон воспроизводимых температур от минус 70 до плюс 180 ˚С Отклонение достигнутого значения температуры в камере от заданного, °С ±2 ˚С Амплитуда колебаний температуры в установившемся режиме, °С ±0,5 ˚С Градиент температуры 4 Средняя скорость изменения температуры при нагреве, (камера без загрузки), °С /мин, не менее 3,4 Средняя скорость изменения температуры при охлаждении, (камера без загрузки), °С /мин, не менее 1,5* |  | Приблизительная дата 02.03.2026 |  | температура воздуха: от +5 до +30°С; относительная влажность воздуха: ≤85%; атмосферное давление: 84,0-106,7 кПа. |

* Скорость охлаждения получена при НКУ